ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ МОНТАЖА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ЗАГОРОДНОГО ЖИЛОГО ДОМА.

Приложение 1 к Договору №          от «____»_____________200 __года.

(наименование объекта)

(Ф. И. О. заказчика/уполномоченного представителя)

(контактный телефон)

1. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ

1) Примерная площадь отапливаемых помещений: __________ м2.

2) Тип трубы: ____________________________________________

3) Марка радиаторов: __________________________________________________________________________

(тип, марка и  цвет)

4) Мощность и размер радиаторов определяется после выполнения теплового расчета;

5) Наличие термостатов: «UniLH» Oventrop._________________________________

Механические/ электронные / тяжелые шторы

6) Способ подключения радиаторов: ______________________________________

боковое/ нижнее/ из стены

- Разводка трубопроводов системы отопления: _________________________________________________

(2-х трубная коллектроная)

- Место установки коллекторов (их размещение)________________________________________________

- Вид присоединительных вентилей: «Multiflex» Oventrop.__________________________________

(нижнее)  или Combi2+ AV6 (боковое)

9) Тип окон: _______________________________________________________

наличие ниши-  ________________

наличие широких подоконников- _______________________

10) Ограждающие конструкции:

Наружные стены указать с описанием слоев

| № | Материал слоя | Толщина (м.) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |

Углубление подвала относительно уровня земли: ________________

10.1. Пол первого этажа (при наличии подвала указать его )

| № | Материал слоя | Толщина (м.) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |

Высота подоконников от чистого пола: ____________________ мм;

Высота потолка первого этажа:  ___________________________ мм;

10.2 Второй этаж

| № | Материал слоя | Толщина (м.) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |

Высота подоконников от чистого пола:                                        мм;

Высота потолка второго этажа:                                                     мм;

10.3 Крыша

| № | Материал слоя | Толщина (м.) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |

11) Расчетная температура наружного воздуха:                           °С.

12)  Расчетная температура внутреннего воздуха:

| № | Тип помещения | Температура, С | № | Тип помещения | Температура, С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилые комнаты |  | 8 | Кладовая продуктов |  |
| 2 | Кухня |  | 9 | Тренажерный зал |  |
| 3 | Санузлы |  | 10 |  |  |
| 4 | Гараж |  | 11 |  |  |
| 5 | Бассейн |  | 12 |  |  |
| 6 | Зимний сад |  | 13 |  |  |
| 7 | Винный погреб |  | 14 |  |  |

- Температура теплоносителя в подающей и обратной магистралях:                       °С

- Тип теплоносителя -

(вода, антифриз% )

                - СИСТЕМА НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ

Напольное отопление (совмещенное с отоплением или отдельная) _________________________

1) Помещения с напольным отоплением:

Первый этаж: ________________________________________________________________

Второй этаж: __________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

2) Тип трубы: ______________________________________________

3) Схема напольного отопления: _________________________________________________                                                                 (совмещенное с отоплением или отдельная система.)

Полотенцесушитель:______________________________________________________________________

(марка, вид подключения: ГВС/отопление/теплый пол/электричество)

          - СИСТЕМА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1) Тип трубы:  _____________________________________________.

2) Давление на вводе холодной воды в здание: __________атм;

3) Место ввода трубопровода холодной воды: _____________________;

4) Диаметр вводной магистрали холодной воды: _______ мм;

5) Количество проживающих: в среднем: ______;

максимально: _____;

6) Источник водоснабжения:_________________________________________________________

(водопровод/скважина)

7) Обработка воды: ___________________________________________________________________________

(механическая очистка/фильтры ХВО)

8) Тип разводки системы водопровода __________________________________________________

(независимая, лежаковая/коллекторная стояковая )

9)Технологические потребители воды: ___________________________________________ ________________

(поливочные краны, бассейны, фонтаны, купель, SPA, системы кондиционирования  и т.п.)

4. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕЙ ФЕКАЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

1) Тип трубы: __________________________________

2) Количество выпусков из дома: _________________.

3) Канализация технологических потребителей: _____________________________________________

(на местность или в дренажный колодец)

- Диаметр выпусков: Ду ______мм.

- КОТЕЛЬНАЯ

1) Вид топлива: ________.

2) Котёл: _____________________________________________________________________________________

(марка, тип,  горелка, тип водонагревателя и режим работы – приоритет/нет)

3) Марка, тип, объем бойлера:

4) Тепловая нагрузка на систему отопления: ~           кВт, точная мощность станет известна по результатам проектирования системы отопления. (для бассейна: мощность теплообменника, для системы вентиляции: мощность калорифера)-_______________________________

5) Количество смесительных контуров: ____________ контура:

-

-

-

6) Количество прямых контуров:__________ контура:

-

-

-

6*) Наличие резерва _______________________

7) Размер канала для отвода дымовых газов:  отвод дымовых газов осуществляется через дымоход диаметром ______мм и  высотой       м. через                                                                                            .

8) Размер канала для вентиляции котельной: для котельной необходим 3-х кратный воздухообмен;

9) Место расположения котельной:

- Тип автоматики:

ручная/ автоматическая; кол-во управляемых контуров, зависимость от погоды,  «Умный дом»

- Прочее: котельная рассчитывается на нужды отопления и горячего водоснабжения жилого дома.

- ВЕНТИЛЯЦИЯ

1) жилые помещения должны быть оборудованы системой принудительной приточно-вытяжной вентиляции (кратность воздухообмена – по расчету);

2) запроектировать вытяжные  системы вентиляции  с механическим побуждением для техпомещений, с/у и ванных комнат; и ________________________________________________________________________________________

3) в состав вент установки должны быть включены секции фильтра, водяного______________________________ калорифера,____________________________________________________________________________;

4) воздуховоды систем вентиляции выполнить из оцинкованной стали с тепловой изоляцией______________________________________________;

5) теплоносителем для системы вентиляции  является вода от теплового пункта  Заказчика.   Твхода= ____С,  Твыхода= _____С;

6) оборудование приточной установки установить на___________________________________________________ ________________________________________________________________, вытяжные вентиляторы___________ вентиляторы______________________________________________________________________________.

7) для прокладки воздуховодов и коммуникаций использовать подшивные потолки коридоров, бытовых помещений и при необходимости – комнат;

- КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

1) Систему кондиционирования запроектировать на основе______________________________________________ _________________________________________________________________________________________________, внутренние блоки _________________________________________________________________________________;

2) в жилых комнатах коттеджа  предусмотреть установку систем кондиционирования воздуха .

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3) режим работы систем кондиционирования –_______________________________;

4) для прокладки коммуникаций использовать подшивные потолки ,штробы в  _____________________________ стенах,______________________________________________________________;

5) места расположения пультов управления, внутренних и внешних блоков кондиционеров согласовывать с Заказчиком по ходу выполнения проекта;

6) слив дренажа в канализационные стояки через сифон;

Перечень документации, подлежащей сдаче Заказчику.

- Общая пояснительная записка

Раздел I. Отопление.

- Пояснительная записка

- Поэтажные планы с расстановкой приборов отопления и  разводкой системы отопления

- Поэтажные планы с разводкой системы напольного отопления

- Схемы  систем отопления и «теплых» полов

- Спецификации оборудования систем отопления и «теплых» полов

- План и сечения теплосети. Спецификации оборудования теплосети.

Раздел II. Водоснабжение.

- Пояснительная записка

- Поэтажные планы с разводкой системы водоснабжения

- Схема  системы водоснабжения

- Спецификация оборудования системы водоснабжения

Раздел III. Канализация.

- Пояснительная записка

- Поэтажные планы с разводкой системы канализации

- Схема системы канализации

- Спецификация оборудования системы канализации

Раздел IV. Котельная.

I-вариант

- Пояснительная записка

- План размещения оборудования в котельной

- Схема обвязки оборудования котельной

- Спецификация оборудования котельной

II-вариант (I-вариант+)

- Аксонометрическая схема котельной

III-вариант (I-вариант+II-вариант+)

- План размещения оборудование котельной с привязками.

Раздел V. Вентиляция и кондиционирование.

- Пояснительная записка

- Поэтажные планы с разводкой системы вентиляции и кондиционирования

- Схема системы вентиляции и кондиционирования.

- Спецификация оборудования системы вентиляции и кондиционирования

ПОДПИСИ СТОРОН:

С исходными данными и содержанием технического задания ознакомлен и согласен:

Заказчик: ______________________             Проектировщик: ______________________

(подпись/Ф.И.О.)                                                                 (подпись/Ф.И.О.)

Дата: ____________________